## 10 PL CVC
SNL _ Réhabilitation et surélévation d’une maison de ville ¦ 10 rue du Docteur Laurent, 75013 Paris DPGF LOT10 PLOMBERIE CVC - phase DCE - Indice 0
| DESIGNATION | U | Q | P.U. € | Sous total | Total
0. | Préparation des travaux
0.1 | Etudes, plans d'exécution et DOE | ens. |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
1. | Travaux
PLOMBERIE VENTILATION
1.2 | ALIMENTATION GENERAL D’EAU POTABLE |  |  |  | 0
1.3 | PRODUCTION D’EAU ADOUCIE |  |  |  | 0
1.4 | PRODUCTION ECS THERMODYNAMIQUE |  |  |  | 0
1.5 | GAINES DE VENTILATION |  |  |  | 0
1.6 | BOUCHES D'ENTREE D'AIR |  |  |  | 0
1.7 | CAISSON DE VENTILATION |  |  |  | 0
1.8 | VENTILATION ATELIER | DPGF ATELIER
1.9 | RESEAUX DE DISTRIBUTION EAU FROIDE, EAU CHAUDE ET EAU PLUVIALE DE RECUPERATION |  |  |  | 0
| Plus-value pour distribution eau-pluviale récupérée |  |  |  | 0
1.10 | SUIVI DES CONSOMMATIONS |  |  |  | 0
1.11 | ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES |  |  |  | 0
1.12 | CALORIFUGE |  |  |  | 0
1.13 | APPAREILS SANITAIRES |  |  |  | 0
1.14 | LAVABO-MEUBLE VASQUE |  |  |  | 0
1.15 | LAVABO PMR |  |  |  | 0
1.16 | CUVETTE-SANITAIRES |  |  |  | 0
1.17 | EVIER A ENCASTRER |  |  |  | 0
1.18 | DOUCHE |  |  |  | 0
1.19 | DOUCHE PMR |  |  |  | 0
1.20 | EQUIPEMENTS DIVERS |  |  |  | 0
1.21 | SIPHONS DE SOL - CANIVEAUX |  |  |  | 0
1.22 | RESEAUX EU/EV EN PVC SERIE "EU" |  |  |  | 0
1.23 | MISE EN SERVICE |  |  |  | 0
prestations supplémentaires éventuelles:
1.24 | EAUX PLUVIALES |  |  |  | 0 | 0
CHAUFFAGE
2.1 | BILAN THERMIQUE |  |  |  | 0
2.2 | PAC AIR-EAU |  |  |  | 0
2.3 | BALLON TAMPON |  |  |  | 0
2.4 | EXPANSION DE SECURITE |  |  |  | 0
2.5 | RACCORDEMENT EAU FROIDE ET VIDANGES |  |  |  | 0
2.6 | CANALISATIONS |  |  |  | 0
2.7 | ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES DIVERS |  |  |  | 0
2.8 | CALORIFUGE |  |  |  | 0
2.9 | DESEMBOUAGE - RINCAGE |  |  |  | 0
2.10 | REGULATION |  |  |  | 0
2.11 | ELECTRICITE |  |  |  | 0
2.12 | POMPES DE CIRCULATION |  |  |  | 0
2.13 | REGULATION DES CIRCUITS |  |  |  | 0
2.14 | CANALISATIONS |  |  |  | 0
2.15 | ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES DIVERS |  |  |  | 0
2.16 | COMPTAGE D'ENERGIE |  |  |  | 0
2.17 | REGULATION DE CHAUFFAGE |  |  |  | 0
2.18 | RESEAUX DE DISTRIBUTION |  |  |  | 0
2.19 | RADIATEURS
| - T21 400x600 301W |  |  |  | 0
| - T11 300x400 109W |  |  |  | 0
| - T22 600x600 506W |  |  |  | 0
| - T22 600x800 674W |  |  |  | 0
| - T21 500x400 242W |  |  |  | 0
| - T21 300x400 159W |  |  |  | 0
| - T22 900x720 813W |  |  |  | 0
| - T22 900x520 987W |  |  |  | 0
| - T22 600x400 337W |  |  |  | 0
2.20 | MISE EN SERVICE |  |  |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. en Euros |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. en Euros |  |  |  |  | 0